| Канівське комунальне підприємство теплових мереж інформує споживачів теплової енергії про розроблення проекту інвестиційної програми на 2024-2025 р. Протягом 14 календарних днів (до 1.03.2024) Канівське КПТМ приймає від споживачів пропозиції до проекту інвестиційної програми за адресою вул. Енергетиків, 36, м. Канів. |
| --- |
| Перелік заходів інвестиційної програми |
| по Канівському комунальному підприємству теплових мереж |
| на 2024-2025 рік |
| № п/п | Назва заходу |
| 1 | 2 |
|  | Виробництво теплової енергії |
| 1 | Модернізація насоса СЭ1250-70 (заміна двигуна) на центральній котельні Канівського КПТМ м. Канів Черкаської обл. |
| 2 | Розробка проектно-кошторисної документації на ремонт залізобетонної димової труби Н=75м центральної котельні Канівського КПТМ по вул. Енергетиків, 36 м. Канів Черкаської обл. |
| 3 | Модернізація будівель та приміщень підприємства Канівського КПТМ з застосуванням енергозберігаючих матеріалів та поліпшення умов праці |
| 4 | Модернізація ділянки водогону центральної котельні Канівського КПТМ (водозабір р.Дніпро - ККПТМ) з застосуванням поліетиленових труб Ду100 |
| 5 | Встановлення лічильника обліку теплової енергії на модульній котельні Канівського КПТМ по вул. Енергетиків, 239а, м. Канів Черкаської обл. |
| 6 | Придбання оргтехніки |
|  | Транспортування теплової енергії |
| 7 | Модернізація теплових мереж з заміною аварійних ділянок на попередньоізольовані труби з поліуретановою ізоляцією в м. Каневі Черкаської обл. |
| 8 | Модернізація системи теплопостачання з установкою в ЦТП №2 підвищуючого насоса потужністю 20 кВт по вул. М.Рибалки, м. Канів, Черкаської обл. |
| 9 | Модернізація ділянки теплової мережі на території ДНЗ "Віночок" з заміною сталевих труб та заміною виду теплоізоляційного покриття по вул. Успенська в м. Каневі Черкаської обл.; Ø133 - 114 м.п. в однотрубному вимірі |
| 10 | Модернізація ділянки теплової мережі від ТК.Д4 до ТК.Д5 з заміною сталевих труб та теплоізоляцією трубопровода поліурітановими сегментами по вул. 206 Дивізії м. Канів Черкаської обл.; Д114 - 160 п.м, в однотрубному вимірі |
|  | Постачання теплової енергії |
| 11 | Модернізація вузлів комерційного обліку теплової енергії із влаштуванням систем дистанційної передачі даних (диспетчеризація) |
| Інвестиційну програму Канівського комунального підприємства теплових мереж планується виконувати за рахунок коштів в межах амортизаційних відрахувань в сумі 1886,91 тис. грн. (без ПДВ) |

| ПОГОДЖЕНО Рішення ___________________________ (найменування органу місцевого самоврядування) від « __ » _____________ 2024 р. № ___ |  | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Канівського комунального підприємства теплових мереж (посадова особа ліцензіата) _______________Олексій ПАНЧУК (підпис) «_____»________________2024 року |
| --- | --- | --- |

### ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Канівського комунального підприємства теплових мереж на 2024-2025 роки

2024 рік

Додаток 2 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на

12 місяців
(строк)

Канівське комунальне підприємство теплових мереж
(найменування ліцензіата)

### 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

| Найменування ліцензіата | Канівське комунальне підприємство теплових мереж |
| --- | --- |
| Рік заснування | 1977 |
| Форма власності | Комунальна |
| Місце знаходження | Черкаська область, місто Канів, вул. Енергетиків, 36 |
| Код за ЄДРПОУ | 02082657 |
| Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Директор Панчук Олексій Іванович |
| Тел., факс, e-mail | (04736)3-55-26, kkptm@ukr.net |
| Ліцензія на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії) Серія АД № 041713 від 27.07.2012 Строк дії - безтермінова | Видана: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг Дата видачі: 08.08.2012 р. |
| Ліцензія на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами Серія АД № 041714 від 27.07.2012 Строк дії - безтермінова | Видана: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг Дата видачі: 08.08.2012 р. |
| Ліцензія на постачання теплової енергії Серія АД № 041715 від 27.07.2012 Строк дії - безтермінова | Видана: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг Дата видачі: 08.08.2012 р. |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 6573 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 10062 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 1886,91 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) | - |

### 2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

| Цілі інвестиційної програми | - забезпечення споживачів послугами теплопостачання на належному рівні та якості відповідно до національних стандартів.; -створення сприятливих умов беззбиткової діяльності підприємства, накопичення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення та розвитку підприємства; -зниження витрат на виробництво послуг; -підвищення ефективності використання матеріальних і трудових ресурсів; -покращення технічного стану теплових мереж та продовження терміну їх експлуатації. Впровадження заходів інвестиційної програми надає можливості для економії природного газу та електроенергії, що необхідні для покриття втрат теплової енергії при її транспортуванні до споживача, покращення якості теплопостачання та вирішує цілий комплекс питань по економії паливно енергетичних ресурсів та супутніх витрат, |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 12 (дванадцять) місяців |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат | Закупівля матеріальних ресурсів. Виконання робіт по впровадженню заходів. |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | І. Закупівля матеріальних ресурсів. ІІ. Виконання будівельно-ремонтних робіт ІІІ. Введення в експлуатацію |

### 3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн | 1886,91 |
| --- | --- |
| власні кошти | 1886,91 |
| позичкові кошти | 0,00 |
| залучені кошти | 0,00 |
| бюджетні кошти | 0,00 |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 79 % |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 13 % |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 8 % |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | - |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | - |
| Інші заходи | - |

### 4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

| Чиста приведена вартість, тис.грн |  |
| --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності, % | - |
| Дисконтований період окупності (місяців) | - |
| Індекс прибутковості | - |

| Керівник | ____________ (підпис) | _____Олексій ПАНЧУК______ (прізвище, ім'я, по батькові) |
| --- | --- | --- |
| М. П. |  |  |

Додаток 6 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання

Узагальнена характеристика об'єктів теплопостачання

Канівського комунального підприємства теплових мереж
(найменування ліцензіата)

станом на 01.01.2024 року

| N з/п | Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання | Одиниця виміру | Показник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний | з них аварійні |
| I. Виробництво теплової енергії |
| 1 | Джерела теплової енергії |
| 1.1 | Загальна кількість котелень, з них: | шт. | 4 | - |
|  | потужністю до 3 Гкал/год | шт. | 2 | - |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | шт. | 1 | - |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | шт. | 1 | - |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше | шт. | - | - |
|  | дахових | шт. | - | - |
| 1.2 | Загальна установлена потужність котелень, з них: | Гкал/год | 77,97 | - |
|  | потужністю до 3 Гкал/год | Гкал/год | 1,6+0,37 | - |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал/год | 6,0 | - |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | Гкал/год | 70,0 | - |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше | Гкал/год | - | - |
|  | дахових | Гкал/год | - | - |
| 1.3 | Середнє навантаження котелень: |
|  | у неопалювальний період | Гкал/год | - | - |
|  | у зимовий період | Гкал/год | 24,5 | - |
| 1.4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії | Гкал | 37274,9 | - |
| 2 | Котли та хвостові поверхні нагріву |
| 2.1 | Загальна кількість котлів: | шт. | 6 | - |
| 2.1.1 | за видом теплоносія, з них: | шт. | 6 | - |
|  | водогрійних з ККД менше 86 % | шт. | 0 | - |
|  | водогрійних з ККД більше 86 % | шт. | 6 | - |
|  | парових з ККД менше 89 % | шт. | 0 | - |
|  | парових з ККД більше 89 % | шт. | 0 | - |
| 2.1.2 | за видом палива, з них: | шт. | 6 | - |
|  | на газоподібному паливі | шт. | 6 | - |
|  | на твердому паливі | шт. | 0 | - |
|  | на рідкому паливі | шт. | 0 | - |
| 2.2 | Використання установлених виробничих потужностей котлів: |
|  | у неопалювальний період | % | - | - |
|  | у зимовий період | % | 31,42 | - |
| 2.3 | Загальна кількість економайзерів | шт. | - | - |
| 3 | Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів |
| 3.1 | Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: | шт. | 8 | - |
|  | димососів | шт. | 4 | - |
|  | дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) | шт. | 4 | - |
| 3.2 | Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок | кВт | 330,4 | - |
| 3.3 | Загальна кількість золошлакоуловлювачів | шт. | - | - |
| 3.4 | Загальна кількість димових труб, з них: | шт. | 4 |  |
|  | сталевих | шт. | 3 | - |
|  | цегляних та/або залізобетонних | шт. | 1 | - |
| 4 | Допоміжне обладнання |
| 4.1 | Загальна кількість деаераторних установок (не експл.) | шт. | 1 | - |
| 4.2 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | - | - |
| 4.3 | Загальна кількість баків збору конденсату | шт. | - | - |
| 4.4 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 14+9 (модульної котельні) | - |
|  | Живильних (сирої води) | шт. | 2 | - |
|  | Мережних (1 не експлуатується) | шт. | 5+2 | - |
|  | підживлювальних | шт. | 3 | - |
|  | конденсаційних | шт. | - | - |
|  | рециркуляційних | шт. | 3+1 | - |
|  | насосів гарячого водопостачання (ГВП) | шт. | - | - |
|  | циркуляційних (ГВП) | шт. | - | - |
|  | інших | шт. | 1+6(модульної котельні) | - |
| 4.5 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 812,1+4,35 | - |
| 5 | Водопідготовка і водно-хімічний режим |
| 5.1 | Загальна кількість водопідготовчих установок | шт. | 4 | - |
| 5.2 | Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок | шт. | 7+1 | - |
| 5.3 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 42,8+0,4 | - |
| 6 | Електропостачання та електротехнічні пристрої |
| 6.1 | Загальна кількість лічильників обліку електроенергії: | шт. | 24 | - |
|  | прямого включення | шт. | 22 | - |
|  | трансформаторного включення | шт. | 2 | - |
| 6.2 | Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) | шт. | 2 | - |
| 6.3 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: | шт. | 3 | - |
|  | потужністю до 630 кВА | шт. | 2 | - |
|  | потужністю понад 630 кВА | шт. | 1 | - |
| 6.4 | Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання: |
|  | у неопалювальний період | % | - | - |
|  | у зимовий період | % | 68 | - |
| 7 | Автоматизація |
| 7.1 | Загальна кількість автоматизованих котелень, у т. ч. | шт. | 1 | - |
|  | з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) | шт. | 1 | - |
|  | з частковою автоматизацією | шт. | - | - |
| 7.2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу | шт. | - | - |
| 8 | Прилади обліку теплової енергії |
| 8.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: | шт. | 158 | - |
|  | на джерелах теплопостачання | шт. | 3 | - |
|  | комерційного (у споживача) | шт. | 155 | - |
| 8.2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання | % | 75 | - |
| 8.3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку | % | 98 | - |
| 8.4 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 5 | - |
|  | на джерелах теплопостачання | шт. | 1 | - |
|  | комерційного обліку | шт. | 4 | - |
| 9 | Транспортні засоби |
| 9.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. | 0 | - |
|  | спецтехніки | шт. | 0 | - |
|  | вантажних автомобілів | шт. | 0 | - |
|  | легкових автомобілів | шт. | 0 | - |
| 10 | Будівлі та споруди виробничого призначення |
|  | Загальна кількість | шт. | 6 | - |
| II. Транспортування та постачання теплової енергії |
| 11 | Магістральні теплові мережі |
| 11.1 | Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: | км | 7,079 | 0,160 |
|  | підземних канальних | км | 6,327 | 0,160 |
|  | підземних безканальних | км | 0,242 | - |
|  | надземних | км | 0,510 | - |
| 11.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 73 | - |
| 12 | Місцеві (розподільчі) мережі |
| 12.1 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: | км | 17,455 | 0,114 |
|  | підземних | км | 15,281 | - |
|  | надземних | км | 2,174 | 0,114 |
| 12.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 121 | - |
| 13 | Мережі гарячого водопостачання (ГВП) |
| 13.1 | Протяжність мереж ГВП, з них: (не експлуатуються) | км | 8,240 | 8,240 |
|  | Підземних (не експлуатуються) | км | 8,240 | 8,240 |
|  | надземних | км | 0 | 0 |
| 14 | Центральні теплові пункти (ЦТП) |
|  | Загальна кількість ЦТП | шт. | 7 | - |
| 15 | Індивідуальні теплові пункти (ІТП) |
|  | Загальна кількість ІТП | шт. | 0 | - |
| 16 | Обладнання ЦТП та ІТП |
| 16.1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок (не експлуатуються) | шт. | 7 | - |
| 16.2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води (не експлуатуються) | шт. | 3 | - |
| 16.3 | Загальна кількість насосів, з них: (не експлуатується) | шт. | 9 |  |
|  | підживлювальних (не експлуатуються) | шт. |  |  |
|  | насосів ГВП (не експлуатуються) | шт. |  |  |
|  | циркуляційних (ГВП) | шт. |  |  |
| 16.4 | Загальна установлена потужність насосів (не експл.) | кВт | 201 | - |
| 17 | Електропостачання та системи управління |
| 17.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 8 | - |
| 17.2 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: | шт. | 0 | - |
|  | систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія | шт. | 0 | - |
| 17.3 | Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки | шт. | 0 |  |
| 18 | Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП |
| 18.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП | шт. | 0 | - |
| 18.2 | Загальна кількість лічильників ГВП, з них: | шт. | 0 | - |
|  | на ЦТП | шт. | 0 | - |
|  | у споживачів (у будинках) | шт. | 0 | - |
| 18.3 | Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП | % | 0 | - |
| 18.4 | Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: | % | 0 | - |
|  | на ЦТП | % | 0 | - |
|  | у споживачів (у будинках) | % | 0 | - |
| 18.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності | шт. | 0 | - |
| 18.6 | Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 0 | - |
|  | на ЦТП | шт. | 0 | - |
|  | у споживачів (у будинках) | шт. | 0 | - |
| 19 | Транспортні засоби |
| 19.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: | шт. | 19 | - |
|  | спецтехніки | шт. | 15 | - |
|  | вантажних автомобілів | шт. | 2 | - |
|  | легкових автомобілів | шт. | 2 | - |
| 20 | Будівлі та споруди виробничого призначення |
|  | Загальна кількість | шт. | 7 | - |
| 21 | Опалювальна площа | тис. кв. м | 0 | - |
| 22 | Забезпечення гарячою водою | тис. жителів | 0 | - |
| 23 | Приєднане навантаження за категоріями: |
|  | населення | Гкал/год | 22,089813 |  |
|  | бюджетні установи | Гкал/год | 4,263340 |  |
|  | інші | Гкал/год | 0,923735 |  |
| 24 | Фактичні річні втрати теплової енергії | тис. Гкал | 4,524816 |  |
|  |  | % | 12,14 |  |

| Директор ККПТМ (посадова особа ліцензіата) |  | ____________ (підпис) | Олексій ПАНЧУК (прізвище, ім'я, по батькові) |
| --- | --- | --- | --- |
| М. П. |  |  |  |
| Головний бухгалтер |  | ____________ (підпис) | Світлана ВІДЕНКІНА (прізвище, ім'я, по батькові) |
| Інженер ПКР (посада відповідального виконавця) |  | ____________ (підпис) | Світлана КУЗУБ (прізвище, ім'я, по батькові) |

Додаток 7 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання

### ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА
ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, ___Панчук Олексій Іванович__________________________________________________, (прізвище,ім'я,побатькові) при наданні даних до__Виконавчого комітету Канівської міської ради _______________________ (найменування уповноваженого органу) даю згоду відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності суб’єкта господарювання.

| ____________________________ (підпис) |  | "___" ____________ 2023 року (дата) |
| --- | --- | --- |
| Директор Канівського комунального підприємства теплових мереж (посада посадової особи ліцензіата) |  | Олексій ПАНЧУК (прізвище, ім'я, по батькові) |

|  | План |
| --- | --- |
|  | витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців (опалювальний період 2024-2025 р) |
|  | Канівського комунального підприємства теплових мереж |
|  | (найменування суб'єкта господарювання) |
| N з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, |
|  |  | тис. грн. (без ПДВ) |
|  |  | загальна сума | з урахуванням: |
|  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Виробництво теплової енергії |
| 1.1. | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням : |
| 1.1.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Інші заходи, з урахуванням: |
| 1.2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 712,71 | 712,71 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів | 103,66 | 103,66 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 142,00 | 142,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 1.2 | 958,37 | 958,37 | 0 | 0 | 0 |
|  | Усього за розділом I | 958,37 | 958,37 | 0 | 0 | 0 |
| II | Транспортування теплової енергії |
| 2.1. | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням: |
| 2.1.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 778,54 | 778,54 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 2.1 | 778,54 | 778,54 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Інші заходи, з урахуванням: |
| 2.2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 2.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Усього за розділом II | 778,54 | 778,54 | 0 | 0 | 0 |
| III | Постачання теплової енергії |
| 3.1. | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням: |
| 3.1.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів | 150,00 | 150,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 3.1 | 150,00 | 150,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Інші заходи, з урахуванням: |
| 3.2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Усього за розділом III | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Постачання гарячої води |
| 4.1. | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням: |
| 4.1.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Інші заходи, з урахуванням: |
| 4.2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |  |  |  |  |
| 4.2.5. | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | Усього за розділом IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Усього за інвестиційною програмою | 1886,91 | 1886,91 | 0 | 0 | 0 |

| Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024-2025р. Канівського комунального підприємства теплових мереж |
| --- |
| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ) | Строк окупності (місяців) ** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн ) *** |
|  |  |  | загальна сума | з урахуванням: | госпо-дарський (вартість матері-альних ресурсів) | підрядний | плано-ваний період | прогнозний період |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичко-ві кошти | інші залучені кошти, з них: | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | підля-гають повер-ненню | не підлягають повернен-ню |  |  |  |  | плано-ваний період +1 | плано-ваний період + n* |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| І | Виробництво теплової енергії |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| 1.1.1.1 | Модернізація насоса СЭ1250-70 (заміна двигуна) на центральній котельні Канівського КПТМ м. Канів Черкаської обл. | 1 шт. | 297,43 | х | х | х | х | х | х | 297,43 | 0 | 297,43 | 297,43 | 0 | 120 |  |  | 0,00 | 30,00 |
| 1.1.1.2 | Розробка проектно-кошторисної документації на ремонт димової труби центральної котельні Канівського КПТМ по вул. Енергетиків, 36 м. Канів Черкаської обл. | 1 шт. | 100,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Модернізація будівель та приміщень підприємства Канівського КПТМ з застосуванням енергозберігаючих матеріалів та поліпшення умов праці | шт. | 200,00 | х | х | х | х | х | х | 120,00 | 80 | 200 | 200 | 0 | 120 |  | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1.1.1.4 | Модернізація ділянки водогону центральної котельні Канівського КПТМ (водозабір р.Дніпро - ККПТМ) з застосуванням поліетиленових труб Ду100 | 250 м.п. | 115,28 | х | х | х | х | х | х | 115,28 | 0 | 115,28 | 115,28 | 0 | 120 |  | 0,00 | 0,00 | 11,53 |
| Усього за підпунктом 1.1.1 | 712,71 | х | х | х | х | х | х | 532,71 | 180,00 | 712,71 | 712,71 |  | 120,00 |  |  |  | 61,53 |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |
| 1.1.2.1 | Встановлення лічильника обліку теплової енергії на модульній котельні Канівського КПТМ по вул. Енергетиків, 239а м. Канів Черкаської обл. | 1 шт. | 103,66 | х | х | х | х | х | х | 103,66 | 0,00 | 103,66 | 103,66 | 0,00 | 120 |  | 0,00 | 0,00 | 10,37 |
| Усього за підпунктом 1.1.2 | 103,66 | х | х | х | х | х | х | 103,66 | 0,00 | 103,66 | 103,66 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,37 |
| 1.1.3 | Інші заходи, з них: |
| 1.1.3.1 | Придбання оргтехніки |  | 142,00 | х | х | х | х | х | х | 0 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 0 | 120 |  | 0,00 | 0,00 | 14,2 |
| Усього за підпунктом 1.1.3 | 142,00 | х | х | х | х | х | х | 0 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 0 | 120 |  | 0,00 | 0,00 | 14,2 |
| Усього за пунктом 1.1 | 958,37 | х | х | х | х | х | х | 636,37 | 322,00 | 958,37 | 958,37 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,10 |
| 1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| 1.2.1.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Продовження додатка 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 1.2.1 | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |
| 1.2.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.2 | 0,00 | х | х |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
| 1.2.3.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.3 | 0,00 | х | х |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
| 1.2.4.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.5 |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.2 | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за розділом І | 958,37 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,37 | 322,00 | 958,37 | 958,37 | 0,00 | 120,00 |  | 0,00 | 0,00 | 86,10 |
| ІІ | Транспортування теплової енергії |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| 2.1.1.1 | Модернізація теплових мереж з заміною аварійних ділянок на попередньоізовані труби з поліуретановою ізоляцією в м. Каневі Черкаської обл. |  | 483,66 | х | х | х | х | х | х | 483,66 | 0,00 | 483,66 | 483,66 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.1.1.2 | Модернізація системи теплопостачання з установкою в ЦТП №2 підвищуючого насоса потужністю 20 кВт по вул. М.Рибалки м. Канів Черкаської обл. | 1шт. | 142,00 | х | х | х | х | х | х | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 142,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 14,20 |
| 2.1.1.3 | Модернізація ділянки теплової мережі на території ДНЗ "Віночок" з заміною сталевих труб та заміною виду теплоізоляційного покриття по вул. Успенська в м. Каневі Черкаської обл.; Д133 - 114 м.п. в однотрубному вимірі | 114м.п. в однотрубному вимірі | 84,73 | х | х | х | х | х | х | 84,73 | 0,00 | 84,73 | 84,73 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.1.1.4 | Модернізація ділянки теплової мережі від ТК.Д4 до ТК.Д5 з заміною сталевих труб та теплоізоляцією трубопровода поліурітановими сегментами по вул. 206 Дивізії м. Канів Черкаської обл.; Д114 - 160 п.м, в однотрубному вимірі | 160м.п. в однотрубному вимірі | 68,15 | х | х | х | х | х | х | 68,15 | 0,00 | 68,15 | 68,15 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| Усього за підпунктом 2.1.1 | 778,54 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,54 | 0,00 | 778,54 | 778,54 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 14,20 |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.3 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.4 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.1 | 778,54 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,54 | 0,00 | 778,54 | 778,54 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 14,20 |
| 2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| 2.2.1.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Продовження додатка 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2.2.1.3 |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.1 | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
| 2.2.4.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 2.2.4 | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.5 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.2 | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за розділом ІІ | 778,54 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,54 | 0,00 | 778,54 | 778,54 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 14,20 |
| ІІІ | Постачання теплової енергії |
| 3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |
| 3.1.2.1 | Модернізація вузлів комерційного обліку теплової енергії із влаштуванням систем дистанційної передачі даних (диспетчеризація) |  | 150,00 | х | х | х | х | х | х | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 120,00 |  | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| Усього за підпунктом 3.1.2 | 150,00 | х | х |  |  |  |  | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 120,00 |  | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 3.1.3 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.3 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 3.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Продовження додатка 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |
| 3.2.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.2 |  | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.3 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.4 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Інші заходи, з них: |
| 3.2.5.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.5 |  | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 3.2 |  | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом ІІІ | 150,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 120,00 |  | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| Усього за інвестиційною програмою | 1886,91 | 1886,91 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1564,91 | 322,00 | 1886,91 | 1886,91 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 115,30 |
| Примітки: n* – кількість років інвестиційної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х - ліцензіатом не заповнюється. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |